Ерофеев Сергей Юрьевич

Петренко Василий Александрович

Мякишев Игорь Анатольевич

Горев Александр Павлович

Доброе утро, уважаемые коллеги.

# Оперативная обстановка

**1 гайморит.**

**Пропуска оформлены ждем оригиналы.**

***Персонал обеспечен масками и антисептиком.***

За прошедший отчетный период зафиксировано 11 инцидентов из них 9 в статусе решен.

Провели ТО на 5 объектах на текущий момент — это 24% от месячного плана.

От МЭС поступило 1 заявок на изменение конфигурации выполнено 1 в работе 0.

Провели 11 локальных ВКС.

Режимы действуют.

INC000000853854

11.05.2020 18:20:00 – 19:42 1ч.22мин.

11.05.2020 14:26 В СМ ОИК фиксируется полное отсутствие ТМ ПС Абаканская-500 - Хакасское РДУ. В СМ Cacti фиксируется полная недоступность ППУ ТМ. Оборудование ССПИ №1 и №2 доступно, но не введено в эксплуатацию. ДС в работе в полном объеме.

11.05.2020 14:40 По инф. дисп. Хакасского РДУ: С 14:20 фиксируется полное отсутсвие ТМ ПС Абаканская 500 - Хакасское РДУ. ДС в работе в полном объеме.

Выход из строя ППУ на ПС.

Взяли с ПС ХХХХ

Зона ответственности ПМЭС.

INC000000853854

29.04.2020 12:38:00 - 12.05.2020 11:45:14

309 ч. 20 мин.

12 дней 8 часов.

Причина: неисправность спутникового модема ID 2169, установленного на площадке ЯкутскЭнерго (г. Якутск).

Предпринятые действия: произведена замена спутникового модема.

Начало отсчёта SLA:29.04.2020 8:38:00

Конец отсчёта SLA: 12.05.2020 5:58:00

Время простоя: 309 ч. 20 мин.